**关于开展2023年春季学期期末实验室安全检查通知**

为规范和强化我校实验室安全管理，筑牢安全防线，切实消除安全隐患，认真贯彻落实《教育部办公厅关于组织开展2023年高等学校实验室安全检查工作的通知》（教科信厅函〔2023〕8号）和《四川省教育厅关于组织开展 2023 年度高等学校实验室安全检查工作的通知》的文件精神，做好我校各类实验室安全检查工作，教务处/实验管理处将组织校内专家进行随机抽查，现将相关工作安排如下：

一、指导思想

坚持“安全第一，预防为主”的方针，以排查和整改安全隐患为抓手，坚决防范遏制各类安全事故为目标，对实验室安全隐患进行“全过程、全要素、全覆盖”排查，切实做好维护师生生命安全，保障校园安全稳定。

二、检查范围和依据

1.检查范围：全校教学、科研实验室。

2.主要依据：高等学校实验室安全检查项目表（2023）。

三、安全检查主要内容

（一）安全责任制度落实情况

学院的主要负责人、实验室安全负责人，实验室老师是否签订了安全责任书；安全管理的制度是否健全，是否粘贴上墙。

（二）危险化学品检查要点

1.危险化学品有无物品标识。

2.堆放是否稳固、无超高、无倾斜。

3.有无储存、使用等管理制度。

4.有无应急措施。

5.有无消防器材，器材分布是否合理，消防器材是否正常有效。

（三）仪器设备检查要点

1.各类指示、标识是否正常、清楚。

2.各类仪器、设备保护装置是否合理有效。

3.有无安全操作规程。

4.设备、仪器是否堵塞。

5.设备附件如平台、踏板，防护网等是否符合要求。

6.有无维护、保养。

7.各类安全柜、高压高温设备标识是否明显、清楚。

8.高压设备的压力表是否运行正常。

9.气瓶是否固定牢固，是否要严重变形、锈蚀，颜色是否清晰。

（四）实验室配电箱、线路检查要点

1.配电附近是否堵塞，是否堆放易燃杂物。

2.各配电箱标识、指示是否清楚。

3.配电箱各类设备外观是否正常。

4.进出线路是否整齐，线槽是否盖好。

5.绝缘区域绝缘部分是否良好，电线接头是否松脱。

6.线路是否规范、固定好，线路是否靠（贴）近高温物体。

7.线路是否被埋压、浸泡。

8.开关是否固定、外观有无破损，开关有无裸露线头，开关是否堵塞、螺丝是否松动。

（五）实验室环境检查要点

1.实验室通道是否堵塞，有无障碍。

2.各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求。

3.实验室出口指示、标识是否正常，门、窗是否正常无破损。

4.各类管道是否损坏、泄露。

5.各类管道走线是否凌乱。

6.各类管道、线路是否安排合理、正常，各类阀门是否正常有效。

四、工作安排

（一）各学院（所）自查阶段

请各学院（所）于7月4日12：00前，依照附件1《高等学校实验室安全检查项目表（2023年）》完成实验室安全自查，填写附件2《成都体育学院实验室安全检查项目表》并将该表交至教务处/实验管理处实验管理科（一办106）。同时，自查发现安全隐患的实验室立即整改，对暂时无法整改的隐患需制定好整改方案并在整改限期内完成，各实验室应根据隐患整改情况填写附件3《成都体育学院实验室隐患整改表》，做好实验室的安全管理记录并与附件2一并交至实验管理科。

（二）学校抽检阶段

学校实验室安全检查小组将于7月6日—7月7日期间开展抽检工作，具体检查地点另行通知。对于检查中发现安全隐患的实验室，将拍照留取图像资料，由教务处/实验管理处填写附件4《成都体育学院实验室安全隐患整改通知单》，下发给具有安全隐患的单位，要求其填写附件5《成都体育学院实验室安全检查整改记录表》并限期整改，整改时间到期后教务处/实验管理处将再次组织专家检查验收。

五、工作要求

1.请各单位严格落实实验室安全主体责任，进一步提高政治站位，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，全面加强实验室安全管理，坚决消除实实验室安全问题隐患，积极营造安全、和谐的实验室工作学习环境。

2.严格落实单位实验室安全整改主体责体，明确整改责任人、整改时限、整改验收和整改督办负责人，严格落实“即查即改”、“闭环管理”工作要求。

附件：

1.高等学校实验室安全检查项目表（2023年）

2.成都体育学院实验安全检查项目表

3.成都体育学院实验室隐患整改表

4.成都体育学院实验室安全隐患整改通知单

5.成都体育学院实验室安全检查整改记录表

教务处/实验管理处

2023年6月29日