## 检查目录
学院（所）实验室安全检查项目表
序号 |  | 检查内容 | 检查 合格的打“√” | 检查不合格填写
|  |  |  | 实验室名称、地点 | 存在问题
安全责任制度 | 1 | 学院的主要负责人、实验室安全负责人，实验室老师是否签订了安全责任书。
| 2 | 安全管理的制度是否健全，是否粘贴上墙。
危险化学品 | 3 | 危险化学品有无物品标识
| 4 | 危化品仓库物品堆放是否稳固、无超高、无倾斜。
| 5 | 危化品有无储存、使用等管理制度。
| 6 | 有无消防器材，器材分布是否合理，消防器材是否正常有效。
仪器设备 | 7 | 各类仪器、设备保护装置是否合理有效。
| 8 | 重点仪器设备有无安全操作规程。
| 9 | 实验室内有无消防器材，器材分布是否合理，消防器材是否正常有效。
| 10 | 仪器设备有无维护、保养。
| 11 | 各类安全柜、高温高压设备标识是否明显、清楚。
| 12 | 高压设备压力表是否运行正常。
| 13 | 气瓶是否固定牢固、有无变形、严重锈蚀、颜色是否清晰可辨认。
实验室用电安全 | 14 | 配电箱附近是否堵塞，配电箱内是否堆放易燃杂物。
| 15 | 配电箱各类设备外观是否正常。
| 16 | 线路是否整齐，线槽是否盖好。
| 17 | 电路绝缘区域绝缘部分是否良好。
| 18 | 线路是否规范、固定好；线路是否靠（贴）近高温物体。
| 19 | 线路是否被埋压、浸泡。
| 20 | 开关是否堵塞、螺丝是否松动。
实验室环境 | 21 | 实验室通道是否堵塞，有无障碍。
| 22 | 实验室出口指示、标识是否正常，门、窗是否正常无破损。
| 23 | 各类管道、电线走线是否凌乱、接头是否松脱，开关有无裸露线头。
| 24 | 各类阀门是否正常有效。
其他 | 25 | 记录其他隐患。
检查人员签名： 年 月 日
学院负责人签名： 年 月 日